激光选区熔化金属试样打印尺寸测量原始记录表

一、样品与委托信息

| 委托单位 |  |  |  | 报告编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址 |  |  |  | 样品编号/批号 |  |
| 生产单位 |  |  |  | 样品数量 |  |
| 样品名称 |  | 实验室样品编号 |  | 检验类别 | □ 委托检测 □ 型式检验 □ 方法验证 □ 质量控制 □ 其他 |
| 样品规格 |  | 设计厚度 |  | 接收状态 | □完好 □异常：____ |
| 接收日期 | ____ 年__ 月__ 日 | 检测日期 | ____ 年__ 月__ 日 | 检测地点 |  |
| 检测面说明 | 打印原表面 | 成型方向 | □Z轴 □X/Y轴 □其他 | 后处理状态 | □已完成 □未涉及 |
| 样品批号 |  | 生产日期 |  | 设计文件编号 |  |
| 环境条件 | ____ ℃ ____ %RH | 判定依据 | □产品标准 □委托协议 □注册技术要求 □仅描述 |  |  |

二、检测用设备校准记录

| 设备/器具名称 | 型号规格/技术要求 | 准确度/最大允许误差/测量不确定度 | 管理编号 | 校准/核查证书编号 | 溯源机构 | 有效期至 | 使用前状态 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 |  |

三、检测用工具使用前确认记录

| 检查/控制项目 | 要求 | 设备/编号/记录 | 结果 | 确认人/时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品信息核对 | 批号与生产日期来自委托，并与逐件样品标签一致。 | 批号：__________；生产日期：____年__月__日 | □符合 □不符合 | ____ / ____ |
| 设备预热 | 影像测量仪开机预热20 min。 | 开始：____:____ 结束：____:____ | □符合 □不符合 | ____ / ____ |
| 标准量块核查 | 标准量块校准/溯源有效；校准误差≤0.002 mm。 | 标称值：____ mm；实测值：____ mm；误差：____ mm | □合格 □不合格 | ____ / ____ |
| 33倍物镜 | 切换33倍物镜，成像清晰。 | 倍率：33× | □符合 □不符合 | ____ / ____ |
| 底光/轮廓状态 | 底光调整后轮廓清晰、锐利、无重影、无明显反光。 | __________ | □符合 □不符合 | ____ / ____ |
| 数据与图像归档 | 各截面测量图像、实测值及最终读数/曲线按样品分别留档。 | 逐样照片编号：________________ | □符合 □不符合 | ____ / ____ |
| 固定材料 | 橡皮泥洁净、柔软，仅用于固定端底部辅助固定，不污染测量区。 | __________ | □符合 □不符合 | ____ / ____ |
| 开始检测条件 | 人员授权、环境、设备、量块核查、图像质量均符合要求。 | __________ | □允许检测 □暂停检测 | ____ / ____ |

四、测量操作检查记录

| 操作步骤 | 控制要求 | 记录内容 | 结果 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样编号核对 | 试样编号与委托单、设计尺寸、打印批号、原始记录一致。 | 编号范围：__________ | □符合 □不符合 |  |
| 试样状态检查 | 表面无污染、裂纹、缺损、明显毛刺或影响测量的缺陷。 | 异常说明：__________ | □符合 □不符合 |  |
| 试样平放载物台 | 试样平放，无翘曲贴合异常。 |  | □符合 □不符合 |  |
| 固定端辅助固定 | 基板底部用少量橡皮泥轻压固定，无晃动，不挤压变形。 |  | □符合 □不符合 |  |
| 测量截面选择 | 固定端、中点、自由端三个截面，位置具有代表性。 |  | □符合 □不符合 |  |
| 测点选择 | 每截面均匀采3点，避开毛刺、污染点、缺陷和固定材料。 |  | □符合 □不符合 |  |
| 重复测量 | 每个试样重复测3次，重新聚焦确认边界，不直接复制数据。 |  | □符合 □不符合 |  |

五、厚度测量原始数据记录表

填写说明：每个实测值单位为mm，保留三位小数；“固定端/中点/自由端”各3个测点；每个试样重复测量3次。截面平均、重复平均和总平均可由电子表自动计算或人工计算后填写。

| 厚度测量原始数据（单位：mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品 编号 | 重复 次数 | 固定端截面 |  |  | 中点截面 |  |  | 自由端截面 |  |  | 截面平均 |  |  | 重复 平均 | 图像/截图 编号 | 数据文件 编号 | 备注 |
|  |  | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | 固定端 | 中点 | 自由端 |  |  |  |  |

六、计算与结果判定汇总

| 试样编号 | 设计厚度/mm | 固定端总平均/mm | 中点总平均/mm | 自由端总平均/mm | 试样总平均/mm | 尺寸偏差/mm | 判定依据 | 判定结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ±0.05 mm | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ±0.05 mm | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ±0.05 mm | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ±0.05 mm | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ±0.05 mm | □符合 □不符合 |  |
| 最终结论 |  | □全部符合 □存在不符合 □需复测/技术评审 □不适用（说明：____________________________） |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算公式 |  | 截面平均=该截面有效测点算术平均；试样总平均=全部有效实测值算术平均；尺寸偏差=试样总平均厚度－设计厚度。 |  |  |  |  |  |  |  |

七、异常、偏离与复测记录

| 序号 | 异常/偏离项目 | 发生情况描述 | 原因分析 | 处理措施 | 是否复测 | 确认人/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |

八、附件归档与人员签字

| 序号 | 附件/记录名称 | 文件编号/路径 | 是否归档 | 归档人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影像测量仪测量原始图像/截图 |  | □是 □否 |  |  |
| 2 | 电子数据文件/导出报告 |  | □是 □否 |  |  |
| 3 | 标准量块校准/核查记录 |  | □是 □否 |  |  |
| 4 | 环境温湿度记录 |  | □是 □否 |  |  |
| 5 | 设备校准证书/期间核查记录 |  | □是 □否 |  |  |
| 6 | 其他：__________ |  | □是 □否 |  |  |
| 检测人员 |  | 日 期 | ____ 年__ 月__ 日 | 签 字 |  |
| 核验人员 |  | 日 期 | ____ 年__ 月__ 日 | 签 字 |  |
| 技术负责人/授权签字人（如适用） |  | 日 期 | ____ 年__ 月__ 日 | 签 字 |  |